**EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2212/2022**

**UNIVERSIDADE ESTADUAL do Oeste do PARANÁ**

**(Hospital Universitário do Oeste do Paraná)**

|  |
| --- |
| **UASG: 926277** |
| **Processo nº** | 000839/2022 |
| **Objeto** | Aquisição de Equipamentos hospitalares e de uso na àrea da saúde |
| **Tipo de Licitação** | Menor preço por item |
| **Recebimento das Propostas no site** [**www.compras.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br/) | A partir das 09:00 do dia 16/11/2022. |
| **Abertura das Propostas e Recebimento dos Lances** | A partir das 09:00 do dia 28/11/2022 (Horário de Brasília/DF). |

**EDITAL**

*INFORMAÇÕES IMPORTANTES*

**AS PROPOSTAS COMERCIAIS serão recebidas a partir das** 09:00 do dia 16/11/2022**, no sítio** [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/)

**A ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS e RECEBIMENTO DOS LANCES se dará a partir das** 09:00 do dia 11/28/2022**, no mesmo endereço eletrônico.**

**FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS:** Favor enviar e-mail para o endereço: huop.licitacoes@unioeste.br informando os dados da licitação (Pregão Eletrônico n.º 2212/2022, do tipo Menor preço por item). Fones: (45) 3221-5397, 3321-5395, 3321-5485 e 3321-5125

**REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília - DF**

Integram este Edital, como se nele estivessem transcritos, os anexos abaixo relacionados, dispostos na seguinte ordem:

1. Relação dos itens a serem licitados;
2. Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do edital;
3. Declaração de elaboração independente de proposta;
4. Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal;
5. Termo de opção pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela lei complementar n° 123/2006;
6. Declaração Nepotismo;
7. Minuta de ordem de fornecimento;

**ANEXO VIII** – Minuta do Contrato.

**A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ - UNIOESTE (Hospital Universitário), CNPJ 78.680.337/0007-70, com sede à Rua Tancredo Neves, 3224 - Santo Onofre - CEP 85.806-470 - Cascavel, Estado do Paraná,** através do Diário Oficial do Estado e por meio da utilização de recursos da tecnologia da informação - ***INTERNET***, torna público que, de acordo com a Lei Estadual nº 15.608/07, Lei Federal n.º 10.520/02, de 17 de julho de 2002, Decreto Federal n.º 10024/2019, Decreto Estadual 2391/2008, Lei Complementar n.º 123/06, a Lei Federal n.º 8.666/93, suas alterações e demais legislações aplicáveis, e Decreto Estadual 2734 de 11 de novembro de 2015 nas condições fixadas neste edital e seus anexos, realizará processo licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando a aquisição de Equipamentos hospitalares e de uso na àrea da saúde para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP.** O presente edital se encontra em conformidade com o Decreto Estadual n.º 2.452, de 07 de janeiro de 2004 do Governo do Estado do Paraná.

# DAS CONVENÇÕES DISPOSIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PRELIMINARES.

* 1. A UNIOESTE será a única participante do Pregão Eletrônico.
	2. Ficam estabelecidos os seguintes termos:
		1. ADJUDICATÁRIA - Empresa que receber a adjudicação de qualquer item licitado e tiver o seu respectivo preço publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná, através do Contrato;
		2. LICITANTE - Empresa que apresentar Proposta para esta Licitação;
		3. SICAF - Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores
		4. UNIDADE DESTINATÁRIA DO PROCESSO LICITATÓRIO: Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP), à Avenida Tancredo Neves, 3224, Bairro; Santo Onofre - Cascavel - Paraná.
	3. O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança em todas as suas fases.
	4. Os trabalhos serão conduzidos por servidor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (Hospital Universitário), denominada pregoeira, nomeado pela Portaria n.º 1082/2022-GRE de 01 de abril de 2022, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo “SIASG-Produção” constante da página eletrônica [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).

# DO OBJETO

* 1. A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o **Pregão Eletrônico, do Tipo Menor preço por item, objetivando a contratação de empresa para aquisição de Equipamentos hospitalares e de uso na àrea da saúde do Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP** conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constante no Anexo I, e nos termos deste edital e seus anexos, e para fornecimento de acordo com as necessidades do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE.
	2. De acordo com o artigo 27, inciso XXI, da Constituição Estadual do Paraná, fica estabelecido o valor de R$ 1.681.823,63 como valor estimado a ser gasto para esta licitação.
	3. A DESCRIÇÃO CONSTANTE NO COMPRASNET É PRÉ-DEFINIDA PELO PRÓPRIO SISTEMA, ASSIM, DEVERÁ SER CONSIDERADO EXCLUSIVAMENTE O DESCRITIVO DOS ITENS DISPOSTO NO ANEXO I DESTE EDITAL.
	4. **Qualquer esclarecimento e informações sobre amostras, catálogos, e ainda especificações técnicas dos produtos** contatar Edson Marcos Gonçalves, responsável pelo(a) Patrimonio pelo telefone 45 3321-5343 das 8h às 12h e das 13h às 17h.

# DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

* 1. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este Edital deverão ser enviados à pregoeira **até o dia 23/11/2022 às 09:00**, exclusivamente por meio eletrônico, via Internet, para o endereço de e-mail: **huop.licitacoes@unioeste.br.**
		1. As informações e/ou esclarecimentos serão prestados pela pregoeira através do sítio **www.compras.gov.br,** ficando todos os Licitantes obrigados a acessá-lo para obtenção das informações prestadas pela pregoeira.
	2. Até (03) três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão eletrônico, na forma eletrônica, conforme prevê o Art. 24 do Decreto n.º 10024/2019.
	3. Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do pedido.
	4. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.

# DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

* 1. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação nº 4534.12364086.078 (Unioeste/HUOP) CNPJ 78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.170 (SESA/Funsaúde) CNPJ 08.597.121/0001-74 na rubrica 4490.52.08, nas fontes 100, 101 e 262, ou outra que for suplementada e disponibilizada.

# DA PARTICIPAÇÃO

* 1. Poderão participar deste Pregão, os interessados do ramo atividade que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos e estejam credenciado junto ao Provedor do Sistema (Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão) no site [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).
	2. Não será admitida nesta licitação, a participação de empresas que se encontrem em quaisquer das seguintes situações:
		1. Pessoa física;
		2. Empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio;
		3. Empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal;
		4. Empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação;
		5. Empresas que tenham como sócio(s) servidor(es) ou dirigente(s) de qualquer esfera governamental da Administração Federal, Estadual ou Municipal;
		6. Empresa que esteja suspensa de participar de licitações realizadas pela Unioeste;
		7. Empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo Órgão que o praticou.
	3. Estendem-se os efeitos das penalidades de suspensão e da declaração de inidoneidade, referidas no item 5.2 acima:
		1. As pessoas físicas que constituíram a pessoa jurídica, as quais permanecem impedidas de licitar enquanto perdurarem as causas da penalidade, independentemente de nova pessoa jurídica que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios; e, às pessoas jurídicas que tenham sócios comuns com as pessoas físicas.

# DO PROCEDIMENTO PARA CREDENCIAMENTO JUNTO AO PROVEDOR DO SISTEMA

* 1. Todo o procedimento para credenciamento e cadastramento consta do “Manual do Pregão Eletrônico tradicional para fornecedores”, disponibilizado no endereço [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br/).
	2. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.
	3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilização legal do licitante e do seu representante legal, além da presunção de sua capacidade técnica para realizar transações inerentes ao Pregão Eletrônico.
	4. O licitante responsabilizar-se-á formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo à provedora do sistema ou a UNIOESTE responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
	5. **QUALQUER PROBLEMA COM ACESSO JUNTO AO COMPRASNET SERÁ DE RESPONSABILIDADE DO MESMO, NÃO PODENDO SER A UNIOESTE PREJUDICADA.**
	6. **PROBLEMAS COM CONEXÃO E/OU DÚVIDAS SOBRE O SITE COMPRASNET, UTILIZAR O SEGUINTE NÚMERO: 0800-9789001.**

# DO ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

* 1. A licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br), assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.
	2. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.
	3. A participação no pregão eletrônico dar-se-á pela utilização da senha privativa do licitante e subsequente encaminhamento das propostas de preços que ocorrerá a partir da publicação do edital, até a abertura da sessão pública do pregão, na forma eletrônica, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
	4. Após a divulgação do edital no sítio eletrônico, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública (Art. 26, do Decreto Federal n.º 10024/2019).
	5. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigências do edital. (§ 4.º, do art. 26, do Decreto Federal n.º 10024/2019).
	6. Para o licitante que apresentar proposta para o presente processo, fica estabelecido o aceite das seguintes condições:
		1. Que a proposta terá validade pelo prazo de 90 (noventa) dias, independentemente de ausência ou especificação diversa.
		2. Que os lances formulados deverão indicar Menor preço por item, não podendo apresentar preços máximos superiores aos previstos no Anexo I deste edital.
			1. Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda estrangeira), limitada a duas casas após a vírgula, com exceção do(s) item(ns)  **com valor inferior a R$ 1,00 (um real)** que poderá(ão) ser cotado(s) com três casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio.
		3. Que o prazo de pagamento é de até 30 (trinta) dias, após o recebimento definitivo do material, conforme item 21 do edital;
		4. Que a entrega dos equipamentos licitados deve ser feita no Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, Av. Tancredo Neves, 3224, Cascavel, Paraná, CEP.: 85.806-470, no Setor de Patrimônio, de segunda a sexta, exceto feriados, das 09:00 as 15:00 horas, em até 120 dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta, nas condições do item 24 deste edital; E-mail para contato: huop.patrimonio@unioeste.br
		5. Os produtos deverão ser (novos), entregues em embalagens originais não apresentando sinais de violação, amassamentos ou ainda submetidas a exposição climática e dentro das especificações em edital.
		6. Os produtos a serem entregues deverão ter garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da data de recebimento dos produtos.
		7. Que a proposta deverá ser elaborada de maneira que contenha as seguintes informações: descrição minuciosa do objeto cotado, descrevendo detalhadamente as características técnicas, citando VALOR UNITÁRIO E VALOR TOTAL, MARCA (conforme o caso), referência e demais características dos produtos, que deverão ser informados através do sistema eletrônico. A análise da proposta informada no sistema será sempre em função da ampliação da competitividade. Exemplo a título de ilustração:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Item | Descrição do item | Valor unitário | Valor total | Marca  |
| 1 |  |  |  |  |

**7.6.5.1** - Quando o produto for isento de registro, pode ser informado que o mesmo é isento.

* + 1. Que a proposta deverá ser elaborada observando-se o quantitativo de cotação de quantidade (vedada a cotação parcial ou inferior à exigida em cada um dos itens que compõem o Anexo I). Não deverão ser cotados produtos que não atendam às especificações mínimas previstas nos itens do Anexo I, sob pena de desclassificação.
		2. As propostas apresentadas e nos lances formulados deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para o objeto desta licitação, tais como: fretes, impostos, taxas, tributos, seguros e todos os demais encargos inerentes, devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto licitado e entregue diretamente no endereço informado neste edital. Caberá à empresa proponente, ao cadastrar sua proposta, preencher no próprio sistema, a declaração de total conhecimento e concordância com os termos deste pregão.
	1. Na proposta de preços e na emissão da Nota Fiscal, a empresa proponente deverá observar o Decreto Estadual nº 7871, de 29 de setembro de 2017 – que instituiu o Regulamento do ICMS, Aprova o Regulamento do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação do Estado do Paraná - RICMS/PR.
	2. Operações ou prestações internas, relativas a aquisição de bens, mercadorias ou serviços por ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL DIRETA E SUAS FUNDAÇÕES E AUTARQUIAS (Convênio ICMS 26/2003; Ajuste SINIEF 10/2012).
		1. a isenção de que trata este item fica condicionada ao desconto no preço, do valor equivalente ao imposto dispensado, e à indicação, no respectivo documento fiscal, do valor do desconto;
		2. não se exigirá a anulação do crédito nas saídas isentas a que se refere este item;
		3. o benefício previsto neste item não se aplica às aquisições:
			1. de produtos sujeitos ao regime de Substituição Tributária - ST, quando efetuadas de estabelecimento substituído;
			2. efetuadas de estabelecimento enquadrado no regime fiscal do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições - Simples Nacional;
			3. efetuadas com verbas de pronto pagamento.
		4. o disposto neste item aplica-se às operações de importação do exterior;
		5. para efeitos deste item, consideram-se integrantes da Administração Pública Estadual Direta os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como do Ministério Público - MP.
		6. Assim, nos casos previstos, todas as empresas paranaenses, deverão considerar esse benefício e apresentar sua proposta, orçamento ou cotação de preço já com o valor líquido, ou seja, sem a carga tributária do ICMS.
	3. Para melhor esclarecimento, caso a empresa esteja cotando um produto que custa R$ 100,00 com ICMS, ela deve constar em sua proposta o valor líquido, ou seja, sem o ICMS, aplicando o percentual de cada produto. Por exemplo, caso o ICMS seja de 18%, o valor a ser lançado na proposta será de R$ 82,00, concorrendo com este preço com as demais empresas licitantes. Para ilustrar apresentamos o seguinte exemplo:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Descrição do Produto** | **Quant.** | **Preço Unitário** | **Preço Total** |
| Papel A4 | 01 caixa | 82,00 | 82,00 |
|   |   |   |   |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Base de cálculo do ICMS** | **Valor do ICMS** | **Total da Nota Fiscal** | 82,00 |
| -x- | Isento |

|  |
| --- |
| **Dados Adicionais:** |
| 1 - Isento conforme disposto no Decreto nº 7871/2017 (item 114 Das Isenções, do RICMS/PR). 2 - Demonstração do Desconto:     Preço total com ICMS ............. 100,00     Desconto ref. Isenção ICMS ..... 18,00     Preço total sem ICMS: ...........    82,00  |

* 1. As alíquotas aplicáveis a cada produto, o cálculo para formação do preço com isenção e a forma de contabilização da operação são encargos das empresas constantes, assessoradas por seus respectivos contadores, razão pela qual o HUOP não prestará orientação nesse sentido, pois, são questões tributárias pertinentes à contabilidade das empresas e ao fisco estadual.
		1. No caso de nota fiscal com vários itens, a demonstração do desconto deverá ser feita pelo total, considerados os subtotais por alíquotas.
		2. Não se admitirá proposta que apresente preços unitários e/ou totais simbólicos irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que este edital não tenha estabelecido limites mínimos, conforme previsto no parágrafo 3.º do art. 44, da Lei Federal n.º 8.666/93;
		3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto;
		4. Somente serão aceitas as propostas, lances, documentação e recursos encaminhados pelo sistema COMPRASNET.
	2. O licitante declara haver levado em conta, na apresentação de sua proposta, os custos, emolumentos, encargos, inclusive sociais, contribuições fiscais e parafiscais, bem como os tributos incidentes sobre a compra dos produtos, não cabendo quaisquer reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela autoridade competente.
	3. Não será aceita cobrança posterior de qualquer imposto, tributo ou assemelhado adicional, salvo se alterado ou criado após a data de abertura desta licitação e que venha expressamente a incidir sobre o objeto desta licitação, na forma da Lei.
	4. O proponente será responsável por quaisquer ônus decorrentes de marcas, registros e patentes relativas ao objeto cotado, pela garantia e pela execução de serviços de manutenção e assistência técnica, inclusive por peças e componentes fabricados por terceiros.
	5. É permitido aos proponentes oferecerem produtos com características técnicas superiores às solicitadas, respeitado o limite estabelecido para o preço máximo de cada item do Anexo I.
	6. Em caso de desclassificação do licitante vencedor, serão convocados por ordem de classificação os demais participantes do presente processo licitatório.
	7. A empresa proponente deverá, ainda, apresentar os seguintes documentos para fins de habilitação e cadastro da proposta:
		1. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93;
		2. Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação.
		3. Declaração de elaboração independente de proposta, nos termos da Instrução Normativa nº 2, de 16 de setembro de 2009, do SLTI/MOG.
		4. Declaração que não possui em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.
		5. Os documentos relacionados no item 7.16 deverão ser incluídos eletronicamente em campo próprio do sistema COMPRASNET no momento de cadastramento da proposta.

# DA CLASSIFICAÇÃO DE PROPOSTAS

* 1. A partir das **09:00 horas, HORÁRIO DE BRASÍLIA/DF,** do dia **28/11/22,** terá início à sessão pública do **Pregão Eletrônico n° 2212/2022 - HUOP/UNIOESTE**, com a classificação das propostas de preços recebidas.
		1. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo pregoeiro.
	2. **As propostas serão analisadas minuciosamente pela comissão técnica, sendo que, somente as aprovadas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos. Concluída a avaliação as propostas classificadas serão ordenadas automaticamente pelo sistema.**
	3. As licitantes poderão participar da sessão pública na internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.
		1. O uso da senha de acesso pela licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
	4. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública (§ 6.º, do art. 26, do Decreto Federal n.º 10024/2019).
	5. No campo “descrição complementar” no COMPRASNET, informar as especificações do produto ofertado e, se houver, as informações adicionais.
	6. Na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, observado o disposto no caput, não haverá ordem de classificação das propostas, o que ocorrerá somente após os procedimentos de que trata o Capítulo IX (§ 7.º, do art. 26, do Decreto Federal n.º 10024/2019). .
	7. A apresentação das propostas implica na aceitação plena e total das condições deste Edital, sujeitando o licitante às sanções previstas no art. 150 da Lei Estadual nº 15.608/07 e suas alterações, ou no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, combinado com o art. 7.º da Lei Federal n.º 10.520/2002.
	8. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
	9. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre a pregoeira e os licitantes. O campo somente será disponibilizado após a fase de lances e a partir da seleção da empresa por parte da pregoeira.
	10. O Sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, e as divulgará e em perfeita consonância com as especificações e condições do Edital, sendo que somente estas poderão participar da disputa por meio de lances eletrônicos.
	11. **SERÁ DESCLASSIFICADA A PROPOSTA QUE:**
		1. Não atender aos requisitos deste Edital;
		2. Apresentar preço baseado em outras propostas, inclusive com o oferecimento de redução sobre a de menor valor;
		3. Oferecer propostas alternativas;
		4. Apresentar preço manifestamente inexequível, assim considerado aquele que não venha a ter demonstrado sua viabilidade para a perfeita execução do Contrato, com o cumprimento pela contratada de todas as obrigações legais;
		5. Apresentar preço excessivo, assim considerado após o encerramento dos lances, que ultrapasse o valor unitário estimado constante do Anexo I deste Edital;
		6. Cotar duas ou mais marcas e/ou produtos para o mesmo item.
		7. Se todas as propostas forem desclassificadas, a pregoeira poderá fixar as licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a apresentação de novas propostas, escoimada(s) da(s) causa(s) da desclassificação.
		8. No caso de não haver lances na “Sessão Pública”, valem os valores obtidos na etapa de “Abertura das Propostas”.
		9. No julgamento das propostas, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

# DA FASE DE LANCES

* 1. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observados o horário fixado e as regras de aceitação dos mesmos.
		1. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pela pregoeira, sendo que somente estas participarão da etapa de lances.
	2. Iniciada a fase competitiva, os licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
	3. O licitante será imediatamente informado do seu recebimento e valor consignado no sistema.
	4. O licitante somente poderá oferecer valor inferior ou maior percentual de desconto ao último lance por ele ofertado e registrado pelo sistema, observado, quando houver, o intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.
	5. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, a não ser em situação devidamente justificada e aceita pela pregoeira, sujeitando-se o licitante desistente às penalidades constantes no item 22 deste edital.
	6. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
	7. Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.
	8. No caso de desconexão da pregoeira, no decorrer da etapa de lances, se o sistema eletrônico permanecer acessível aos licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.
	9. No caso de desconexão das licitantes, eles deverão de imediato, sob sua inteira responsabilidade, providenciar sua conexão ao sistema.
	10. Intervalo mínimo entre lances: 1% (um por cento).
	11. **Do Modo de disputa**
	12. O modo de disputa adotado para esta licitação é o modo de disputa aberto.
	13. A etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
	14. A prorrogação automática da etapa de envio de lances, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.
	15. Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
	16. Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço, mediante justificativa.

# DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) – LEI 123/2006

* 1. **Quanto a preferência na contratação (o empate ficto).** Caso a proposta classificada em primeiro lugar não tenha sido apresentada por ME ou EPP (art. 45, § 3°, da LC n° 123/2006), adotar-se-á o seguinte procedimento:
		1. Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos nos art. 44 e art. 45 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, seguido da aplicação do critério estabelecido no § 2º do art. 3º da Lei nº 8.666, de 1993, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.
		2. Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do art. 36 do Decreto 10024/2019, caso não haja envio de lances após o início da fase competitiva;
		3. Na hipótese de persistir o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as propostas empatadas.
	2. **Regras específicas sobre a documentação de comprovação de regularidade jurídica, fiscal, e de qualificação técnica e econômico-financeira, aplicável às Microempresas - ME, ou Empresas de Pequeno Porte - EPP, em conformidade com a Lei Complementar n.º 123/06, de 14/12/2006 e Lei Complementar nº 147/2014 de 07/08/2014.**
		+ 1. A empresa licitante deve apresentar a declaração de enquadramento nessas situações, preenchendo no próprio sistema COMPRASNET.
			2. Por ocasião da participação em certames licitatórios, ficam obrigadas a apresentar toda documentação exigida em edital, inclusive, as pertinentes à comprovação de regularidade fiscal, mesmo que estas apresentem alguma restrição, sob pena de inabilitação.
			3. Havendo alguma restrição nos documentos apresentados para comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será concedido o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogável por igual período, para apresentação de nova documentação já isenta das restrições apresentadas anteriormente, visando desta forma, a comprovação da regularidade.
			4. A não regularização da documentação, no prazo estabelecido acima, implicará na decadência do direito da microempresa ou empresa de pequeno porte à contratação, bem como na aplicação das penas previstas no art. 150 da Lei Estadual 15608/07 e art. 81 da Lei Federal 8666/93, por descumprimento de obrigações contratuais previstas neste edital e na legislação vigente aplicável à matéria, sendo facultada à Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP), ainda, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação.
	3. Possibilidade de divisão dos itens em cotas: Não se aplica
	4. Localização dos fornecedores: Nacional
	5. Licitação exclusiva para participação de microempresa ou empresa de pequeno porte: Não

# DO JULGAMENTO

* 1. O julgamento das propostas será realizado pelo Menor preço por item.
	2. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas no edital. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.
	3. Encerrada a etapa de negociação de que trata o art. 38, do Decreto 10024/2019 o pregoeiro juntamente com a equipe de apoio examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação no edital, e verificará a habilitação do licitante conforme disposições do edital.
	4. Após a verificação constante no item 11.3, a pregoeira encaminhará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. O fornecedor convocado deverá encaminhar via sistema Comprasnet a proposta comercial assinada, de acordo com o último lance ofertado ou valor negociado via chat com a pregoeira, contendo os valores totais e unitários, sendo que os valores unitários não poderão ser superiores aos valores máximos unitários do edital. Caso a pessoa que assine a documentação o faça por meio de procuração é necessário enviar a procuração.
	5. Além do envio da proposta também poderá ser solicitado documentos complementares aos já anexados pela empresa.
	6. **Do envio da proposta como anexo no sistema comprasnet**
		1. O envio do proposta adequada e de documentos complementares deve ser efetuado por meio do link **“Anexar” num prazo máximo de 02(duas) horas após a convocação do pregoeiro. A função de enviar anexo do fornecedor desaparecerá quando o pregoeiro clicar no botão “Encerrar Convocação”.**
		2. A proposta de preços assinada e a documentação complementar também poderá ser remetida por meio de mensagem para o e-mail huop.licitacoes@unioeste.br, nos casos de comprovada inviabilidade ou dificuldade de envio ou recebimento pelo sistema eletrônico. A inserção da proposta, e documentação complementar no sistema Comprasnet é condição para que a proposta seja aceita, sendo que o prazo máximo para anexar os documentos no sistema Comprasnet é de 4 (quatro) horas após o envio dos documentos por e-mail.
		3. Na hipótese prevista no subitem 11.6.2, a documentação a ser inserida no sistema eletrônico deverá corresponder exatamente àquela remetida via mensagem (e-mail) e, assim, fique à disposição das demais licitantes.
		4. O envio do e-mail contendo a proposta e documentação complementar deve ocorrer dentro do prazo estabelecido no item 11.6.1.
		5. Dentro do prazo de 02 (duas) horas poderão ser remetidos, por iniciativa da licitante, tantos quantos forem os documentos complementares ou retificadores afetos a sua proposta de preços e documentação. Na hipótese de necessitar incluir mais anexos, faz-se necessário que a licitante solicite ao pregoeiro, via mensagem no chat do sistema Comprasnet, e-mail para huop.licitacoes@unioeste.br, ou ainda via contato telefônico, o desejo de envio de nova documentação. Nesse caso, a pregoeira fará novo uso da funcionalidade “Convocar Anexo”.
	7. Após a etapa de lances, o pregoeiro e equipe de apoio realizarão consultas para verificar a situação cadastral no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, de todos os licitantes que estejam participando deste certame, nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, disponível no endereço eletrônico: [www.comprasparana.pr.gov.br](http://www.comprasparana.pr.gov.br), visando verificar registros de inadimplências e/ou sanções aplicadas, conforme disposto abaixo:

Art. 4° O CFPR será de acesso e consulta prévia obrigatória a todos os órgãos da administração direta e entidades da administração indireta do Estado para:

I - celebração de convênios, acordos, ajustes, contratos que envolvam o desembolso, a qualquer título, de recursos financeiros;

II - repasses de valores de convênios ou pagamentos referentes a contratos; e.

III - registros das sanções aplicadas às pessoas físicas e jurídicas.

 Parágrafo Único. A existência de registro de sanções no CFPR poderá constituir impedimento à realização dos atos aos quais este artigo se refere, conforme o disposto na Lei Estadual n.º 15.608, de 16/08/2007.

* 1. A consulta de que trata o Item 11.18 acima, para as empresas que não estiverem cadastradas no GMS/CFPR, ocorrerá após o prazo previsto no item 16.4, deste edital.
	2. **Havendo alguma restrição**, registro de inadimplência e/ou de sanção aplicada em pleno vigor, **a proposta apresentada pela empresa inadimplente não será aceita, ficando, portanto, impedida de participar do certame**.
	3. Será desclassificada a proposta vencedora com valores superiores aos preços máximos fixados no Anexo I ou que apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os do mercado.
	4. No momento da apresentação das propostas escritas serão admitidos ajustes nos valores dos itens, desde que não haja aumento no valor unitário e valor global do item arrematado.
	5. Na análise da proposta de preços será verificado o atendimento de todas as especificações e condições estabelecidas neste edital e seus anexos, e ainda, se o objeto indica marca/modelo conforme caso.
	6. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, e prevalecerão as especificações contidas no edital, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.
	7. Se a proposta não for aceitável ou se o licitante não atender às exigências habilitatórias, a pregoeira examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital.

# DA HABILITAÇÃO DE FORNECEDORES

* 1. Os licitantes que possuem a habilitação regular no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF (níveis validados e vigentes I, II, III, IV) deverão anexar no sistema:
		1. O item 12.5.1 (certidão de falência e concordata com validade de 90 dias), o item 12.6.1.1 (Documentação relativa a comprovação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte – exclusivamente para ME e EPP), o item 12.7. (Documentação relativa a Qualificação Técnica) e documentação constante no descritivo do item, podendo deixar de apresentar os demais documentos referentes à habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista. É assegurado ao licitante o direito de apresentar, na própria sessão do Pregão, a documentação atualizada e regularizada (caso haja documentos vencidos ou irregulares no SICAF).
		2. Havendo irregularidade no cadastramento no SICAF que não seja sanada, com documentação satisfatoriamente atualizada e regularizada, a licitante será inabilitada.
		3. Procedida à consulta ao SICAF, será impressa a declaração demonstrativa da situação da licitante (Anexo V da IN MARE nº 05/95), a qual será juntada ao processo de licitação.
	2. Para fins de habilitação, a verificação pelo HUOP/UNIOESTE nos sítios oficiais de órgãos e entidades emissoras de certidões constitui meio legal de prova.
	3. **Documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista:**
		1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), este documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no documento. Acesse o site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp>.
		2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Municipal (Alvará, este documento não possui prazo de validade, desde que não especificado no documento) ou prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual (CICAD), relativo ao domicílio ou sede do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente licitação.
		3. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, constando na certidão referência quanto à regularidade no âmbito da RFB e da PGFN e quanto às contribuições sociais e as contribuições devidas, inscritas em Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), conforme previsto na Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014, expedido pelo Ministério da Fazenda, ou outra equivalente, na forma da lei. A certidão pode ser obtida no site: <http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1>.
		4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
		5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei.
		6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), sendo que as alíneas “f” e “g” servirão para demonstração da situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos expedidores. A certidão do FGTS pode ser obtida no site: <https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp>.
		7. Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho, para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. <http://www.tst.jus.br/certidao>.
	4. **Documentação relativa à Habilitação Jurídica:**
		1. Comprovante de constituição da empresa:
		2. Registro comercial, no caso de empresa individual;
		3. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e última alteração, se houver, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores.
		4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da diretoria em exercício.
		5. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país.
		6. Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do edital, conforme Anexo II.
		7. Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos, nos termos do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666/93 conforme o Anexo IV - Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.
	5. **Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira:**
		1. Certidão Negativa de Falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede do proponente, com validade de, no máximo, 90 (noventa) dias, contados a partir de sua emissão, exceto se houver previsão de prazo diferente na própria certidão.
	6. **Documentação relativa a comprovação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte:**
		1. Para comprovar a condição de microempresa, empresa de pequeno porte e microempreendedor individual e usufruir dos benefícios previstos na Lei Complementar Federal nº 123, de 2006 é necessário anexar ao sistema:
			1. Certidão Simplificada da empresa proponente, emitida pela Junta Comercial da sede da empresa. Validade da certidão: Essa deverá ter data de emissão de, no máximo, 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS anteriores a abertura do certame.
	7. **Documentação relativa a Qualificação Técnica:**
		1. Certificado de Licença Sanitária da proponente emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, dentro da validade.
			1. Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do certificado vencido. Somente serão aceitos protocolos de revalidação do certificado acompanhados da Legislação Municipal que ampare o período de Protocolo.
		2. Autorização de Funcionamento da proponente emitida pela ANVISA conforme Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 e suas alterações (ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), perfeitamente legível e destacada. Disponível em: < www.anvisa.gov.br/legis> Acessado em: 25 ago. 2017a.
	8. **Do envio da documentação de habilitação como anexo no sistema comprasnet:**
		1. Encerrada a etapa de lances, a pregoeira encaminhará, via chat, mensagem de convocação disponibilizando-a a todos, inclusive para a sociedade. O fornecedor convocado deverá encaminhar via sistema Comprasnet a documentação de habilitação complementar, quando for o caso, juntamente com a proposta comercial adequada e assinada, dentro do prazo estabelecido no item 11.6.
	9. **Do envio de amostras:**
		1. As amostras para os itens nos quais é exigido, conforme Anexo I, deverão chegar ao HUOP no prazo máximo de **04 (quatro) dias úteis a contar da data de solicitação da pregoeira no sistema Comprasnet**, ficando esclarecido que o descumprimento de tal obrigação implicará na desclassificação ou inabilitação da licitante e a sujeitará às sanções previstas neste Edital.
			1. O prazo constante no item 12.9.1 poderá ser prorrogado por até 2 (dois) dias úteis, mediante o envio de e-mail para huop.licitacoes@unioeste.br com justificativa devidamente motivada e com encaminhamento do número de rastreio do envio da amostra.
		2. O endereço para envio é: Hospital Universitário do Oeste do Paraná - HUOP/UNIOESTE, Av. Tancredo Neves nº 3224, Bairro: Santo Onofre - Cascavel/PR - CEP: 85.806-470, em envelope/embalagem lacrada e rubricado no fecho, com os seguintes dizeres em sua parte externa e frontal:

**Pregão Eletrônico n.° 2212/2022**

***(Amostra)***

***A/C Setor de Licitações HUOP***

PROPONENTE:

CNPJ:

FONE/FAX:

E-mail:

* + 1. O CNPJ informado na proposta comercial deverá ser o mesmo constante dos documentos de habilitação. No caso da licitante possuir filiais, os números do CNPJ, tanto da proposta quanto da documentação, deverá referir-se apenas a uma das filiais ou apenas à matriz (salvo disposição em contrário), sendo que a contratação será realizada com a pessoa jurídica que apresentou a documentação.
		2. No julgamento da habilitação, a pregoeira poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância dos documentos de habilitação e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os participantes, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação.
		3. A equipe técnica poderá diligenciar e ou solicitar documentação complementar que comprove a regularidade do proponente e do fabricante/detentor do registro.
		4. A equipe técnica poderá solicitar o envio do Catálogo Original sempre que julgar necessário.
		5. Observada qualquer inconsistência na documentação anexada ao Comprasnet, e/ou mediante necessidade de averiguação, poderá o HUOP solicitar o envio por meio de cópia autenticada ou documento original, estabelecido prazo constante no Item 12.9.1 ou a critério da Administração.

# DA INTENÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO E ENCERRAMENTO DA SESSÃO PÚBLICA

* 1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vistas imediata dos autos.
	2. A recorrente que tiver sua intenção de recurso deverá registrar as razões do recurso no próprio sistema COMPRASNET.
	3. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
	4. Dar-se-á conhecimento aos interessados da decisão dos recursos por intermédio do sistema, através do site [**www.compras.gov.br**](http://www.comprasnet.gov.br).
	5. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da Sessão Pública deste Pregão, implica na decadência desse direito, ficando a pregoeira autorizado a encerrar a Sessão Pública e adjudicar o objeto à licitante vencedora.
	6. Após declarado o vencedor, o sistema ficará aberto por 24 (vinte e quatro) horas para manifestação de recursos, cabendo as empresas o acompanhamento de todos os procedimentos do pregão.
	7. O prazo para envio das razões do recurso inicia após o término do prazo constante no item 13.6.

# DO JUIZO DE ADMISSIBILIDADE

* 1. Será concedido o prazo de 03 (três) dias uteis para apresentar as razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

# DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

* 1. Feita a adjudicação, o resultado da licitação será submetido à consideração do Ordenador de Despesas para fins de homologação.
	2. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à execução do objeto licitado. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento de materiais, observadas as condições fixadas neste instrumento e em seus Anexos, e na legislação pertinente.

# DA CONTRATAÇÃO

* 1. Uma vez homologado o resultado desta Licitação, para a formalização do Contrato, a proponente vencedora deverá observar o seguinte:
	2. Nos termos do Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013, em especial o contido no § 4.º, do artigo 1.º, a empresa vencedora deste certame DEVERÁ ESTAR CREDENCIADA NO GMS/CFPR para celebrar contratos administrativos, neste caso, para assinatura do Contrato.

ATENÇÃO!

CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES DO ESTADO DO PARANÁ - GMS/CFPR

* 1. Todos os procedimentos relacionados ao Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR estão disponíveis no endereço eletrônico www.comprasparana.pr.gov.br reguladas pelo Decreto Estadual n.º 9762/13 e pela Lei Estadual n.º 15.608/2007.
	2. Para assinatura do Contrato a empresa declarada vencedora, deverá comprovar o respectivo credenciamento (caso ainda não o tenha feito), no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - GMS/CFPR, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa fundamentada da empresa e anuência da Administração quanto à concessão de novo prazo, contados a partir da convocação da pregoeira.
	3. Juntamente com o Contrato assinado, a empresa deve encaminhar a declaração constante no Anexo VI (declaração de nepotismo) preenchida e assinada.
	4. Na assinatura do Contrato a empresa declarada vencedora não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual – Cadin Estadual. Para verificar tal situação será realizada consulta junto ao Cadin Estadual (<http://www.cadin.pr.gov.br/>) .
		1. Verificado que consta registro no Cadin Estadual da empresa declarada vencedora, será concedido o prazo de máximo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período mediante justificativa fundamentada da empresa e anuência da Administração quanto à concessão de novo prazo, contados a partir da convocação da pregoeira, para regularização da pendência.
	5. Decorrido o prazo disposto no item 16.4 e 16.6.1, e verificado pela Administração a continuidade da pendência, a empresa vencedora decairá do direito de assinatura do Contrato, sujeitando-se às sanções previstas na legislação vigente.
	6. A pregoeira então convocará as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, verificando sua aceitabilidade e habilitação, nos termos do disposto nos incisos XVI e XVII do art. 4.º da Lei Federal n.º 10.520/02 e nos incisos XVI e XVIII do art. 58 da Lei Estadual n.º 15.608/07.
	7. Do envio e assinatura do Contrato:
1. Constatado que a empresa vencedora está credenciada no GMS e não possui registro no Cadin Estadual, o Setor de Compras enviará o Contrato à empresa, em arquivo com a extensão “PDF”, por meio de correspondência eletrônica (e-mail), com solicitação de confirmação eletrônica do recebimento;
2. A empresa deverá verificar seus dados constantes no documento, comunicando imediatamente ao Setor de Compras caso haja necessidade de correção;
3. Estando corretos os dados constantes no documento, a empresa deverá fazer a impressão do Contrato em **DUAS VIAS**, providenciar a(s) assinatura(s) e autenticá-la em cartório, postá-la via Correio ou entrega-la no Setor de Compras da instituição, no prazo máximo de 8 (oito) dias, contados da data do recebimento do e-mail;
	1. Caso a empresa tenha encaminhado documentos para habilitação onde conste a assinatura autenticada da pessoa que assinará o contrato, não será necessário autenticar a assinatura no contrato, sendo realizada a conferência da assinatura com o constante na documentação de habilitação.
	2. Será aceito o envio do contrato com assinatura com certificação digital, por e-mail, com a devida comprovação da certificação digital.
	3. Será dispensada a firma reconhecida caso seja apresentada cópia autenticada do documento de identificação da pessoa que assinou o contrato, no qual seja possível confrontar a assinatura no contrato.
		1. A comunicação de que trata a alínea “b” deverá ser feita por escrito e enviada por meio de correspondência eletrônica, ou protocolado no Setor de Protocolo da instituição, no prazo de 2 (dois) dias úteis.
		2. A não devolução das vias assinadas no prazo estabelecido nas alíneas “c” sujeitará a proponente vencedora à preclusão do direito à contratação, além da sanção prevista no Art. 154, inciso I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, e conforme item 16.6 do edital.

# DA GARANTIA

* 1. Fica a CONTRATADA dispensada da apresentação de garantia contratual, conforme previsto no Art. 56 da Lei nº 8.666/93.

# DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

* 1. O objeto do fornecimento será recebido pela Administração, nos seguintes termos:
		1. provisoriamente, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da conformidade do bem fornecido com a especificação exigida.
		2. definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem fornecido e consequente aceitação pela Administração.
		3. poderá ser dispensado o recebimento provisório nos casos de entrega de produtos perecíveis e que necessitam de refrigeração.
	2. O objeto, uma vez solicitados deverão ser entregues pela contratada:
		1. No Hospital Universitário do Oeste do Paraná – HUOP, Av. Tancredo Neves, 3224, Cascavel, Paraná, CEP.: 85.806-470, no Setor de Patrimônio, de segunda a sexta, exceto feriados, das 09:00 as 15:00 horas, em até 120 dias após o recebimento da respectiva ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente, independentemente de ausência ou especificação de forma diversa na proposta, nas condições do item 24 deste edital; E-mail para contato: huop.patrimonio@unioeste.br
		2. Os produtos deverão ser (novos), entregues em embalagens originais não apresentando sinais de violação, amassamentos ou ainda submetidas a exposição climática e dentro das especificações em edital.
		3. Os produtos a serem entregues deverão ter garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da data de recebimento dos produtos.
		4. O objeto deverá estar em conformidade com as normas vigentes.
	3. A contratada se obriga nos termos do Art. 120 da Lei Estadual nº 15608/2007 a ajustar, refazer e ou substituir qualquer produto entregue, que pelo material utilizado ou defeito na fabricação prejudique a instituição.
		1. Na ocorrência da realização do contratado em desacordo com o constante neste edital, o fiscal do contrato fará a solicitação para ajustar, refazer ou substituir o objeto dessa Licitação, sendo que se esta não atender ao solicitado sofrerá as penalidades previstas no item 22 do presente Edital.

# OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

* 1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão, quando couber, as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade, e acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
	2. Responsabilizar-­se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 1990);
	3. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado no termo de referência, o objeto com avarias ou defeitos;
	4. Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
	5. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
	6. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
	7. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
	8. A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual – CADIN Estadual;
	9. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
	10. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do art. 104 da Lei Estadual no 15.608, de 2007.
	11. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante ao fornecimento do material, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata, inclusive possibilitando a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do fornecimento do produto;
	12. Prover todos os meios necessários à garantia do pleno fornecimento do produto, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
	13. Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato social da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para plena execução do objeto da ATA;
	14. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
	15. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela UNIOESTE;
	16. Indenizar terceiros e/ou a UNIOESTE, mesmo em caso de ausência ou omissão da fiscalização, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
	17. Entregar qualquer item registrado, independente de valor ou quantidade, cumprindo rigorosamente o prazo de entrega.
	18. Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.º 6.252/06, de 22 de março de 2006 (critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente).
	19. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente e por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto na Ata;
	20. Todos os produtos e serviços entregues serão recebidos e conferidos por uma Comissão composta de servidores da instituição, a qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de recebimento em relação ao produto entregue. Os produtos que apresentarem problemas e/ou defeitos serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a instituição. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas no edital e na legislação vigente.
	21. Os produtos deverão estar em conformidade com as normas vigentes.
	22. Os produtos deverão ser (novos), entregues em embalagens originais não apresentando sinais de violação, amassamentos ou ainda submetidas a exposição climática e dentro das especificações em edital.
	23. Os produtos a serem entregues deverão ter garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da data de recebimento dos produtos.

# DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

* 1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
	2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
	3. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
	4. Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
	5. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;
	6. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto ou execução do serviço ou etapa do serviço, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
	7. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
		1. De acordo com a Instrução Normativa 001/2019 – DTE/SEFA, o Estado do Paraná não possui convênio com a Receita Federal e, por tal razão, não efetuará a retenção da CSLL, COFINS e PIS/PASEP eventualmente devidos pelas contratadas à Receita Federal.
	8. Dar à contratada as condições necessárias para a correta execução do assumido em licitação.

# DO PAGAMENTO

* 1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da Nota Fiscal na Direção Financeira do HUOP. A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo setor responsável, após a entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração.
	2. Para o cumprimento do Item anterior, caberá à empresa contratada:
		1. Providenciar a efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento devido.
		2. Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito em nome da empresa. Não poderá ser emitido boleto bancário, cujos pagamentos sejam efetuados via SICONV – Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite).
	3. Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual – Cadin, para verificar se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o pagamento não poderá ser efetuado até a regularização das pendências.
	4. Deve-se constar na Nota Fiscal de Vendas, a numeração dos lotes e data de validade dos objetos entregues, a modalidade de contratação (Pregão Eletrônico 2212/2022) e o número da Ordem de Compra.
		1. A partir de 1º/12/2010, conforme decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 e 1A;
		2. A partir de 01/03/2011, conforme decretos municipais 9604/2010 e 9701/2010, as empresas com sede no município de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E);
	5. A contratada ficará obrigada a repassar para a contratante, na proporção correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente.
	6. Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por conta dos recursos da dotação nº. 4534.12364086.078 (Unioeste/HUOP) CNPJ 78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.170 (SESA/Funsaúde) CNPJ 08.597.121/0001-74, rubrica(s) 4490.52.08 nas fontes 100, 101 e 262, ou outra que for suplementada e disponibilizada.
	7. A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento dos produtos efetivamente entregues, conforme necessidade do Hospital Universitário, sendo que este não estará obrigado a adquirir a quantidade total dos produtos dispostos nos itens constantes do Anexo I.
	8. De acordo com artigo 1º do [Decreto Estadual nº 4505/16](http://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?action=exibir&codAto=159079&indice=10&totalRegistros=1752&anoSpan=2016&anoSelecionado=2016&mesSelecionado=13&isPaginado=true) a contratada deve informar uma Conta Corrente ativa do Banco do Brasil para que os pagamentos de materiais e serviços possam ser efetivados.
		1. Caso a empresa não tenha interesse em trabalhar com a Instituição financeira acima mencionada poderá emitir boleto de qualquer banco desde que não haja a instrução de cartório.
	9. a da Previdência Social; GPS), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados (Decreto 4.993/2016); Relação dos trabalhadores e resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP;
	10. - Extrato de optante ou de não optante pelo simples; relação dos funcionários, individualizada por local de prestação de serviço ou por órgão da Administração, com nome do funcionário, seu número de RG e da CTPS, documento original, devidamente assinado por responsável pela empresa; declaração de quitação dos direitos sociais e trabalhistas dos funcionários;
	11. - A folha de pagamento de salários no prazo previsto em Lei, devidamente assinada pelo funcionário, referente ao mês da prestação do serviço; Cópia do comprovante de pagamento do vale-transporte e do vale-alimentação dos funcionários, quando previstos no Contrato;
	12. - Regularidade fiscal, constatada através de consulta on-line ao Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços –GMS/SEAP/DEAM, através do módulo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, nominalmente Certificado de Regularidade de Situação Fiscal (CRF), ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais;
	13. - Outros documentos que o fiscal julgar necessário.
1. Deverá ser realizada conferência do serviço realizado com as informações constantes na Nota Fiscal (CNPJ, quantidade, valor, verificação da conformidade entre o constante na Nota Fiscal, Contrato e produto entregue).

# DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

* 1. Em caso de não envio da amostra, da documentação de habilitação, não assinatura do Contrato, inexecução do Contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou são veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativa, garantida prévia defesa:
		1. Advertência;
		2. Multa;
		3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
		4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.
	2. Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa, conforme a seguir:
		1. A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;
		2. A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega dos materiais, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:
			1. De 1% (um por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por dia de atraso no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
			2. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, por infração a qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência.
			3. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da ordem de compra, pela não entrega do (s) materiais confirmado(s) pela empresa ou pela entrega em desacordo;
			4. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta vencedora, no caso de recusa injustificada da licitante adjudicatária em assinar o Contrato ou deixar de apresentar os documentos exigidos, nos prazos e condições estabelecidas neste Edital.
			5. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do Contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;
			6. De 5% (cinco por cento) do valor total da ordem de compra pela entrega do produto em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;
		3. A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralmente o Contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual pertinente;
		4. As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;
		5. No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.
		6. O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.
	3. A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. n.º 154 da Lei Estadual n.º 15.608/07 ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
	4. A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. 156 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou nos incisos do art. 87 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.
	5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do Contrato ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP), poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. n.º 150 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.
	6. Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.
		1. As sanções administrativas prevista neste item 22.1 serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.º 15.608/07 e suas alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e Resolução 180/2013 - COU.
	7. Todas as penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.
	8. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

# DA REVISÃO DOS PREÇOS

* 1. Os valores ora contratados serão fixos e irreajustáveis.
	2. Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso.

# DOS PRAZOS

* 1. O prazo de assinatura do Contrato será de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da convocação a ser realizada pela UNIOESTE, conforme o subitem 16.9 deste edital.
	2. O presente Contrato terá vigência de 12 (doze) meses.
	3. O prazo de entrega do bem solicitado será de até 120 dias após a contar da data do recebimento da ordem de compra, ordem de fornecimento ou outro instrumento equivalente.
	4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na UNIOESTE.

# DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

* 1. É facultada aa pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar dos enviados via anexo no site [www.compras.gov.br](http://www.comprasnet.gov.br).
	2. Fica assegurado a UNIOESTE o direito de revogar, por interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente Licitação, assegurando o contraditório e ampla defesa aos participantes, nos termos do art. 91 da Lei Estadual n.º 15.608/07 e do § 3º do art. 49 da Lei 8.666/93.
	3. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação.
	4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação da pregoeira em contrário.
	5. A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte da Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE. Até a entrega do Contrato, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a contratante tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa.
	6. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes no Decreto n.º 10024/2019 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Estadual n.15.608/07 e a Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993.
	7. Até (03) três dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar o ato convocatório do presente pregão eletrônico, na forma eletrônica, conforme prevê o Art. 24 do Decreto n.º 10024/2019, ou seja até 23/11/2022 às 09:00.
	8. Caberá a pregoeira, auxiliado pelo setor jurídico, decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis contados do recebimento do pedido.
	9. Acolhida à impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
	10. A participação nesta licitação significa pleno conhecimento de suas instruções, não cabendo, após sua abertura, alegação de desconhecimento de subitens, ou reclamação quanto ao seu conteúdo. Antes de elaborar suas propostas, as licitantes deverão ler atentamente o edital e demais documentos anexos.
	11. Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Cascavel, 11 de novembro de 2022.

|  |
| --- |
| Rodrigo Allan Barcella |
| Diretor Geral em exercício - HUOP |

# Descrição dos Itens a serem Registrados e demais Informações

 Item Código Material Un. Med. Quantidade Vl. Máximo Edital Vl total edital A/C/B

 1 74170 Autoclave vertical com capacidade de 100 Litros. Características técnicas mínimas do equipamento: Camara de un 4,0000 23.600,7100 94.402,8400 N/S/N

 esterilização em aço inox AISI 304; Gabinete externo em chapa de aço com tratamento anti corrosivo e

 acabamento em epóxi eletrostático; Tampa em bronze fundido, internamente estanhado e polido com vedação de

 silicone resistente a altas temperaturas; Válvula de segurança e controle de pressão por meio de contra peso

 regulável; Manípulos em baquelite isolante ao calor para fechamento da tampa; Resistencia tubular de imersão

 blindada com tubo de cobre cromado; Manômetro com escala de pressão (0 a 3,0 kgf/cm2) e temperatura (100 a

 143ºC); Painel com chave seletora de temperatura com 3 posições (Mínima, Média e Máxima), lâmpada indicadora

 liga/desliga e instrução de uso em português; Cestos perfurados internos em aço inox AISI 304 (2 cestos);

 Registro para drenagem e limpeza da câmara de esterilização; Sistema de abertura da tampa, por intermédio de

 pedal; Válvula de alívio de pressão regulada; Pressão máxima de trabalho de 1,5kgf/cm², correspondente a 127º C;

 Potência 4000W, Voltagem 220V; Assistência técnica com garantia de no mínimo 01 (um) ano contra defeitos de

 fabricação. Código BR aproximado: 434772. CÓDIGO GMS: 6603.73390.

 2 74439 Conjunto de Fistuloscópio (18 cm, 3, 4x4, 7mm, 8°). un 1,0000 132.339,1800 132.339,1800 N/S/N

 Constituído por:

 01 Endoscópio Rígido 24511AA, AV=8°, D=3, 3x4, 7mm, C=18cm, autoclavável, com canal de trabalho para

 instrumentos de 2,5mm, Bandeja de esterilização e Obturador.

 -Instrumentais/materiais que deverão estar inclusos:

 3(três) Eletrodos Unipolar, D=7 Fr., C=53, para eletrocirurgia.

 01(uma) Escova para Citologia, D=4mm

 10(dez) Escovas Descartáveis, D=5mm, para fístula.

 01(uma) Pinça para biópsia, D=5fr., C=34cm. Semirrígida, dupla ação.

 01(um)Adaptador com torneira e Luer-lock, para uso com Endoscópio rígido.

 03(três) Borrachas para vedação, tipo Carretel, com furo central para inserção de camisas de 0,8mm, para

 camisas endoscópicas.

 01(um) Cabo de iluminação com fibra ótica, D=3,5mm e C=300cm.

 01(um)Cabo de diatermia para uso com a unidade eletrocirúrgica, comprimento de 300cm.

 05(cinco) Válvulas descartáveis MTP, C=2, 2cm, L=1, 2cm, para canais de trabalho de instrumentais com D=4-10fr.

 -Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 345801

 - CÓDIGO GMS: 6511.79915

 3 74463 Prancha para transferência de pacientes no leito un 30,0000 3.085,8300 92.574,9000 N/S/N

 Prancha dobrável para transferência de pacientes acamados sob maca, cama, mesa cirúrgica, exames de imagem,

 isento de material metálico, recoberta por tecido lavável de Nylon ou superior. Antimicrobiano, Impermeável e

 Retardante a chama. De fácil limpeza e desinfecção, com alças altamente resistentes de silicone ou material

 superior, para transporte e sustentação com segurança, possuir capacidade de no mínimo 150kg, com dimensões

 aproximadas entre 180cmx50cm.

 - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas

 emendas;

 - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de

 Equipamentos;

 - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins;

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 18436

 - CÓDIGO GMS: 6519.66219

 4 74458 Kit - Ginecologia-Histeroscopia-Laparoscopia. un 1,0000 317.456,0500 317.456,0500 N/S/N

 Deve conter:

 - 02 (dois) Endoscópios rígido D= 2,9mm, C= 302mm, 30°, autoclavável HD Compatível;

 - Camisa diagnóstica int./ext. ovalada 5mm - canal p/ instrumentos 5 Fr;

 - Vedante tipo carretel – pct. 10 unidades;

 - Tesoura semirrígida, 5 Fr / 340m;

 - Pinça semirrígida jacaré, 5 Fr / 340mm;

 - Pinça semirrígida para biópsia, 5 Fr / 340mm;

 - Tesoura semirrígida pontiaguda 5Fr / 340mm;

 - Camisa ressectoscópica de fluxo contínuo, monopolar, rotatória, completa, 22 Fr;

 - Elemento de trabalho, passivo, para uso com ótica 2.9mm;

 - Cabo de alta frequência (HF) Monopolar - com plug 4mm;

 - Eletrodo tipo Bola, corrente Monopolar 19Fr;

 - Eletrodo tipo Collins, corrente Monopolar 19Fr;

 - Eletrodo tipo Alça Loop, corrente Monopolar 19Fr;

 - Manipulador Uterino completo com 6 ponteiras, 2 cones para histerectomia;

 - Cabo HF bipolar autoclavável, plug tipo banana duplo - - C: 3000mm;

 - Pinça bipolar - composta de: empunhadura rotatória e tubo metálico de 5mm;

 - Haste interna Maryland, para pinça bipolar;

 - Haste interna Micro Kelly, para pinça bipolar;

 ? Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 325510

 - CÓDIGO GMS: 6511.79924

 5 74501 Conjunto para cirurgia urológica: un 1,0000 278.334,3800 278.334,3800 N/S/N

 Ureteroscopia:

 - 01 Ureteroscópio semirrígido longo 2 ou 3 canais - 01 Ureterorrenoscópio semirrígido 6Fr à 7,5Fr com ponte móvel

 de 2 canais de trabalho, permitindo o uso com 2 instrumentos simultâneos de 2,4 Fr ou 1 instrumento de 4 Fr, 2

 portas para irrigação/ aspiração, ângulo de visão AV= 8 º, comprimento de trabalho útil 425mm. Autoclavável à 134

 ºC.

 - 01 Pinça para retirada de corpo estranho para ureteroscópio - Pinça semirrígida tipo jacaré, mandíbula de 4 mm

 dupla ação, D=3,6 Fr, C= 600 mm, em aço inox, com empunhadura anatômica

 - 01 Pinça tipo tridente ou bidente para ureteroscópio - Pinça Tridente ou bidente Semirrígida com tubo em aço inox

 e empunhadura em U anatômica D=3,6FR / C: 600mm;

 - Cistoscopia:

 - 02 Cistoscópio 4 mm - Endoscópio Rígido HD D= 4 mm, ângulo de visão AV = 30º Comprimento de trabalho 302mm.

 Autoclavável ( 134 º C / 273º F ) / Lente distal/ proximal e lente do ocular em Safira (Evita riscos),sistema ótico

 avançado com lentes no formato de bastões. Tubo e corpo do endoscópio construído em aço inox. Poste de

 encaixe de luz (fibra ótica) com cristal fundido para melhor aproveitamento luminoso. Acompanha todos os

 adaptadores para fibras de luz.

 - 01 Peça guia com 2 canais para trabalho - 01 Peça guia com 2 canais para trabalho para passagem de

 instrumentos de 7 Fr, em aço inox;

 - 01 Pinça de biópsia para cistoscópio - Pinça endoscópica flexível, para biopsias, mandíbula com dupla ação, D=

 7FR C= 400mm, com mola de retração na empunhadura, constituída em aço inox - autoclavável;

 - 01 Pinça de retirada de corpo estranho para cistoscópio - Pinça endoscópica flexível, para corpos estranhos

 (jacaré), mandíbula com dupla ação, D= 7FR C= 400mm, com mola de retração na empunhadura, constituída em aço

 inox - autoclavável;

 - 01 Tesoura flexível - Tesoura flexível, 7 Ch./Fr/ 400mm; - Tesoura endoscópica flexível, mandíbula de simples

 ação D= 7FR C= 400mm, constituída em aço inox – autoclavável

 - Uretrotomia:

 01 Uretrótomo para uretrotomia interna - Camisa endoscópica D= 21 Fr para Uretrotomia com 1 canal D: 5 Fr para

 sondas filiformes e obturador com passagem para fio guia standard.

 01 Faca de Sachs para uretrótomo - Faca endoscópica fria Sachs (lisa) reta - 1 polo;

 Ressecção (RTU):

 - 01 Elemento de trabalho monopolar - Elemento de trabalho completo, com mola de ação passiva com o

 acionamento do eletrodo para frente. Uso com endoscópios D: 4,0 mm. Autoclavável

 - 01 Camisa ressectoscópica para ressecção (RTU) - Camisa endoscópica para ressectoscopia interna/ externa

 para fluxo contínuo, tubo interno rotatório, com isolação cerâmica e obturador. 26FR - Autoclavável

 - Cabo de alta frequência (HF) com plug 4 mm; - Cabo de diatermia unipolar de alta frequência (HF), para elementos

 de trabalho, com conexão D: 4mm p/ bisturis elétricos. Autoclavável

 - 01 Evacuador de coágulos/fragmentos tipo ELLIK - Evacuador de Ellik em vidro completo com Pêra em borracha e

 conector para camisa de ressecção em aço.

 - 05 Eletrodos monopolar tipo alça de ressecção - Eletrodo para ressecção endoscópica, tipo alça loop 24 FR para

 corte, corrente MONOPOLAR, 1 polo.

 - 02 caixas para esterilização de endoscópios rígidos- Estojo para esterilização de óticas, em POLICARBONO 49,

 5x13x5,5 Cm, com tampa fumê com travas, suportes em silicone para acomodação de 2 endoscópios, – atende

 TODOS os endoscópios C: 300mm. (os mais finos com tubo de proteção).

 - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 345758

 - CÓDIGO GMS: 6511.79925

 6 65234 Centrifuga para micro hematócrito; microprocessada, com capacidade para no mínimo 24 tubos, com velocidade de un 1,0000 9.235,9100 9.235,9100 N/S/N

 rotação: mínimo 11.500rpm, potência mínima de 300 W, com sistema de alimentação 127 V ou bivolt automático,

 nível de ruído máximo de 65 dBA, com sistema de segurança que impeça que o usuário abra o equipamento

 enquanto ele estiver em processo, com sensor de desbalanceamento.

 - Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas

 emendas;

 - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de

 Equipamentos;

 - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins;

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 442192

 - CÓDIGO GMS: 6603.63411

 7 74552 Cadeira de rodas para obeso. un 10,0000 2.127,2200 21.272,2000 N/S/N

 - Cadeira de rodas para obeso, confeccionadas em tubos de

 alumínio, liga metálica ou aço, cromado ou pintura eletrostática,

 - Dobrável em X ou monobloco, apoio para braços removíveis ou

 escamoteáveis.

 - Eixo de remoção rápida nas grandes rodas,

 - Encosto e assento com almofada 100% nylon ou couro sintético

 resistente,

 - Com almofada de assento em espuma de alta densidade e 5 cm de

 espessura,

 - Forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, com ou sem

 faixa torácica (5 -7 cm), com ou sem cinto pélvico, com ou sem

 faixa para panturrilha,

 - Protetor lateral de roupa,

 - Rodas traseira de 24" com sobre o aro de propulsão, podendo ou

 não ter pinos,

 - Pneus maciços ou infláveis,

 - Freio bilateral,

 - Rodas dianteiras de 6 " ou 8" com pneus maciços ou infláveis,

 com rolamentos blindados nos eixos,

 - Apoio para pés rebatíveis ou removíveis,

 - Apoio para pés eleváveis.

 - Tolerância de peso: 200 KG A 250 KG.

 -DOCUMENTAÇÃO

 -Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

 (ANVISA);

 -Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo;

 -Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

 Código br aproximado: 4076

 - CÓDIGO GMS: 6515.64445

 8 39421 Carro padiola com elevação. un 40,0000 4.278,2500 171.130,0000 N/S/N

 carro maca com grade de Inox elevação de altura(estrutura em tubo aço retangular 50 x 30 x 2,0 m, Acabamento

 em pintura eletrostática a pó com tratamento; espuma de 10 cm com no mínimo D-28 revestido em corvin de 1º

 qualidade na cor preta, cabeceira móvel através de cremalheira, elevação do leito, através de manivela em aço

 inox, revestido com cabo de baquelite, acionamento do movimento em rosca quadrada, para agilidade da altura

 embutida em tubo redondo, grades laterais escamoteáveis em aço inox, suporte de soro em aço inox com 2

 gancho em T, para-choque em toda a volta, rodízios de no mínimo 5¨polegadas sendo 2 com sistema de freio em

 diagonal; dimensões aproximada interna 1,85 x 0,60.

 -Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária

 (ANVISA);

 -Apresentar manual de instrução em língua portuguesa e catálogo;

 -Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento

 Código br aproximado: 421265

 CÓDIGO GMS: 6515.72263

 9 74504 Gravador digital de holter un 5,0000 7.835,4300 39.177,1500 N/S/N

 Gravador de holter com capacidade de gravação contínua de até 72 horas, em no mínimo 3 canais, com tecnologia

 digital de aquisição do sinal de no mínimo 800 pontos por segundo - 12 bits, resposta em frequência 0,05 a no

 mínimo 40Hz – taxa de amostragem com processamento em tempo real (DSP), possuir circuito de detecção de

 marcapasso e relógio interno incorporado.

 Deve possuir alarmes luminosos e sonoros.

 Deve permitir a realização de gravações de 24h a 72h contínuas, sem mudança de pilhas ou cartão de memória,

 em no mínimo 3 canais simultâneos.

 Deve possibilitar a monitorização do paciente durante a instalação do gravador ou a qualquer momento para

 verificação da qualidade do sinal;

 Deve ser compatível com Software de Análise de holter, modelo CardioSmart;

 Alimentação com no máximo 1 pilha AAA (palito), recarregável, visando maior conforto ao paciente.

 - Acessórios

 1 capanga de couro, 1 cabo de paciente 4 vias, 2 cartões de memória, 04 pilhas (recarregáveis), 1 carregador de

 pilhas.

 -Deverá conter todos os acessórios que permitam o perfeito funcionamento do item;

 - Documentação

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas

 emendas;

 - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de

 Equipamentos;

 - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins;

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível.

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 364280

 - CÓDIGO GMS: 6515.77361

 10 69710 Sistema de compressão pneumática Pç 6,0000 10.915,0000 65.490,0000 N/S/N

 - Sistema de compressão pneumática intermitente (CPI).

 -Apto a trabalhar nas seguintes modalidades.

 - Uniforme e sequencial a partir de uma bomba simples e fácil de utilizar.

 - Oferecer comodidade, clinicamente efetivo.

 - Sistema de profilaxia não invasivo destinado à prevenção de trombose venosa profunda (TVP). - Adequado para

 uso pré, intra e pós-cirurgia.

 - Silencioso e sem vibração, garante aceitação do paciente e mínimo incômodo.

 - Modo de perna única permite compressão em apenas uma perneira.

 - Tubos fixos.

 - Sistema de gestão de cabos, incluindo ganchos e tubo flexíveis para maior segurança e conveniência.

 - Reconhecimento automático de perneira de compressão intermitente.

 - Contador de horas de funcionamento.

 - Conectores da tubos com fecho de pressão.

 - Possui alarme sonoro e visual inteligente que facilitam a identificação e solução de problemas. - Mangueiras

 fáceis para limpar.

 - Compressor leve com alças para encaixe na cama, mesa ou maca.

 - Tubo único liga a perneira à bomba, sendo um tubo para cada perna.

 - Conectores simples e seguros para ligar as perneiras ao compressor previnem desconexão acidental.

 - Possui conector tipo engate rápido para conectar-se às perneiras.

 - Ciclo de aproximado 13s para inflar e 50s para desinflar

 - Bateria integrada com autonomia de 4 horas.

 - Bordas da bomba contornadas por luzes LED de grandes dimensões, visíveis de todos os ângulos, para fornecer

 uma confirmação visual clara de que a bomba está ativa e de que está a ser fornecida compressão.

 - Bivolt 120v/220v /50-60hz.

 - Dimensões aproximadas do compressor 230 x 228 x 190 mm.

 - Peso máximo de 5 KG.

 - Acompanhar com o equipamento 3 perneiras de diferentes tamanhos

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas

 emendas;

 - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de

 Equipamentos;

 - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins;

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível;

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 454789

 - CÓDIGO GMS: 6515.79935

 11 74560 Ventilador mecânico neonatal de alta frequência. un 2,0000 230.205,5100 460.411,0200 N/S/N

 Especificações técnicas:

 Ventilador pulmonar de alta frequência indicada para terapias intensivas em pacientes neonatais prematuros de

 muito baixo peso.

 Montado sob pedestal com rodízio que possibilite movimento 360 graus.

 Tela de vidro sensível ao toque capacitiva ou tela sensível ao toque.

 Equipamento integrado que contemple os seguintes modos de operação:

 Ventilação de pressão positiva intermitente e ventilação mandatória intermitente;

 Ventilação de pressão positiva intermitente sincronizada;

 Ventilação mandatória intermitente sincronizada;

 Ventilação de suporte de pressão;

 Pressão positiva de vias aéreas;

 Ventilação de alta frequência;

 . Modalidade Volume Garantido ou PRVC com ajuste de volume corrente;

 • Modos de ventilação não invasiva;

 • Software dedicado para terapia de alto fluxo de oxigênio;

 Parâmetros e faixas de ajustes que contemplem:

 Indicação em display: Relação I:E; Pressão Média de Via Aérea; Pressão de Pico; Pressão x Tempo, Fluxo X tempo,

 Volume x tempo, Loops pressão x Volume e fluxo x volume, monitorização de fugas em porcentagem.

 Indicadores Visuais: AC Line (rede elétrica); Ligado; Nivel de bateria.

 Parâmetros Monitorados:

 Fluxo Inspiratório de 2 a 30L/min, pui intervalos maiores;

 Frequência respiratória mínima de 1 ate 150 resp./min.;

 Tempo Inspiratório de 0,1 ate 2 seg ou intervalos maiores;

 PEEP/CPAP de 0 a 25 mBar ou intervalos maiores;

 Pressão limite de 10 a 80 mBar ou intervalos maiores;

 Concentração de O2 de 21 a 100%;

 HFV (ventilação de alta frequência): 5 a 20Hz;

 Volume minuto de fuga;

 Alarmes

 Baixa pressão inspiratória ou alarme de desconexão com paciente;

 Alta pressão inspiratória;

 Apneia;

 Ventilador inoperante;

 Falha no fornecimento de gás;

 Falha de energia;

 Luz de alarme 360° na cor da prioridade de alarme correspondente.

 Outros Recursos

 Porta de comunicação RS232

 Gases medicinais: Pressão de alimentação dos gases na faixa de 3 a 6bar;

 Bateria interna recarregável que garanta autonomia mínima de 30 minutos;

 Acessórios: (quantidade para cada ventilador)

 05 Cinco Circuito para Paciente Neonato esterilizável completo compatível para utilização em Ventilação de alta

 frequência, ou, quando descartável, 25 unidades de circuitos completos neonatal para utilização em Ventilação de

 alta frequência.

 01 (uma) Mangueira de Ar comprimido, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso necessário);

 01 (uma) Mangueira de O2, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso necessário);

 01 umidificador servo controlado

 05 (cinco) copos para o umidificador servo controlado;

 05 (cinco) sensores de fluxo proximais por filamento aquecido reutilizáveis para Paciente Neonato;

 Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para a configuração solicitada;

 - DOCUMENTAÇÃO

 - Registro dos Produtos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA);

 - ABNT NBR IEC 60601-1 Equipamento Eletromédico - Parte 1 - Prescrições Gerais para Segurança, e suas

 emendas;

 - ABNT NBR IEC 60601-2 Equipamento Eletromédico - Parte 2 - Prescrições Particulares para Segurança de

 Equipamentos;

 - ABNT NBR ISO 13485 Produtos para saúde - Sistemas de gestão da qualidade - Requisitos para fins;

 - Apresentar manual de instrução em língua portuguesa. Catálogo quando disponível;

 - Deverá ser fornecido sem ônus, treinamento a equipe operacional conforme a necessidade da instituição;

 - Garantia de 12 meses a partir da entrega do equipamento.

 - Código Br aproximado: 375603

 - CÓDIGO GMS: 6515.79944

Disposições Complementares sobre as Propostas:

01 – Apresentar somente cotações de bens que atendam as especificações técnicas mínimas indicadas no Anexo I, sob pena de desclassificação.

02 – A licitante DEVERÁ informar em sua proposta o DESCRITIVO EXATO do produto ofertado, não limitando-se a copiar o descritivo do Edital.

03 – No caso de produtos que permitam variações de tamanhos no descritivo, por exemplo, a empresa DEVERÁ informar as características exatas do produto proposto.

04 – Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. Caso as propostas venham acompanhadas de opções, a UNIOESTE analisará e julgará somente as cotações de menor preço, desconsiderando as demais, independentemente de atendimento ou não das especificações técnicas estabelecidas no Anexo I.

05 – Para os produtos enquadrados como produtos para saúde, deverá ser anexado a documentação:

Certificado de Licença Sanitária da fabricante/ detentora do registro (caso seja diferente da proponente) emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde conste as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer, dentro da validade.

Estando o certificado de licença vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do certificado vencido. Somente serão aceitos protocolos de revalidação do certificado acompanhados da Legislação Municipal que ampare o período de Protocolo.

Autorização de Funcionamento da fabricante/ detentora do registro (caso seja diferente da proponente) emitida pela ANVISA conforme Resolução da diretoria colegiada- RDC nº 16, de 1° de abril de 2014 e suas alterações (ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA), perfeitamente legível e destacada. Disponível em: < www.anvisa.gov.br/legis> Acessado em: 25 ago. 2017a.

Registro do Produto no Ministério da Saúde conforme Lei n° 6.360, de 23 de setembro de 1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras Providências e suas alterações, para os itens considerados produtos para a saúde, inclusive para produtos importados. Disponível em: <http:www.planalto.gov.br/ccivil\_03/leis/L6360.htm> Acessado em: 25 ago. 2017a.

Serão aceitos documentos obtidos através do endereço eletrônico: http:www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta\_Produto\_correlato/consulta\_correlato.asp ou cópia do Diário Oficial, devidamente destacado o trecho pertinente para comprovação;

Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível do protocolo da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. Somente serão aceitos protocolos de revalidação do registro com data mínima de 6 (seis) meses antes do seu vencimento, considerando dia, mês e ano, de acordo com o § 6º do art. 12 da Lei nº 6360/76.

Para os produtos para a saúde dispensados de registro e cadastro, as empresas deverão apresentar cópia do respectivo ato formal de dispensa de registro, conforme as Resoluções da diretoria colegiada e alterações (RDC nº 185, de 22 de outubro de 2001; RDC n° 207, de 17 de novembro de 2006; e RDC n° 40, de 26 de outubro de 2015) da ANVISA - AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

***Concordamos com todas as condições do Edital.***

Data: \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PROPONENTE

# Declaração de inexistência de fatos impeditivos e aceitação dos termos do edital

|  |  |
| --- | --- |
| PROPONENTE: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CNPJ:  |  | FONE/FAX:  | ( )  |
| E-mail: |  |

Declaramos não haver fatos impeditivos para sua participação e habilitação no presente processo licitatório, Pregão Eletrônico nº 2212/2022, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e declaro aceitar de forma integral e irretratável as condições e exigências nele contidas, bem como a legislação pertinente ao assunto.

 Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,  |  | de |  | de 2022. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Cargo: |  |
| RG/CPF:  |  |

# Declaração de elaboração independente de proposta

 Eu,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, portador da Identidade nº \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, órgão Expedidor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, responsável legal pela empresa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, para fins do disposto no edital do Pregão eletrônico n.° 2212/2022, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico n.° 2212/2022 foi elaborada de maneira independente por esta empresa e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico n.° 2212/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do Pregão eletrônico n.° 2212/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não atentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico n.° 2212/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico n.° 2212/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão eletrônico n.° 2212/2022antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar do Pregão eletrônico n.° 2212/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante da UNIOESTE antes da abertura oficial das propostas; e
6. que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firma-la.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_

 Local Data

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Legal Assinatura

# Declaração de observância ao disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal

|  |  |
| --- | --- |
| PROPONENTE: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CNPJ:  |  | FONE/FAX:  | ( )  |
| E-mail: |  |

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade de PREGÃO Eletrônico nº 2212/2022, Processo nº 000839/2022, por seu representante credenciado, declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6º do artigo 27 da Lei nº 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal.

 Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,  |  | de |  | de 2022. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Cargo: |  |
| RG/CPF:  |  |

# Termo de opção pelo tratamento diferenciado e favorecido instituído pela lei complementar n° 123/2006

|  |  |
| --- | --- |
| PROPONENTE: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CNPJ:  |  | FONE/FAX:  | ( )  |
| E-mail: |  |

 Declaramos, sob as penas da lei, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO n.º 2212/2022, instaurado pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná/HUOP, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando sujeita aos benefícios da Lei Complementar n.º 123/06, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos o presente.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ,  |  | de |  | de 2022. |

|  |  |
| --- | --- |
| Nome: |  |
| Cargo: |  |
| RG/CPF:  |  |

# Modelo de declaração nepotismo

(Esse documento deverá ser preenchido no momento da assinatura do Contrato ou Ata de Registro de Preços)

|  |
| --- |
| Nome: |
| Empresa: |  |
| Cargo: | CPF: |
| Telefone de contato:  |
| ATENÇÃO:Para efeito da informação sobre a existência de parentes trabalhando no Governo do Estado, objeto da declaração abaixo, devem ser observados os seguintes tipos de relação consanguínea ou afim: |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pai/Mãe  |  Avô(ó)  |  Bisavô(ó)  |  Filho(a)  |  Neto(a)  |
|  Bisneto(a)  |  Tio(a)  |  Irmão (ã)  |  Sobrinho(a)  |  Cunhado(a)  |
|  Cônjuge  |  Companheiro(a)  |  Sogro(a)  |  Padrasto/Madrasta  |  Enteado(a)  |

 |
| Eu, acima identificado, DECLARO, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto disposto no Decreto nº 426/2019, serem verdadeiras as informações e respostas constantes deste documento, estando ciente que será anexado a processos administrativos e constituirá documento público, assim como das implicações em termos de responsabilidade, inclusive e especialmente nos âmbitos administrativos, cível e criminal, em caso de insinceridade: |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Administro ou sou sócio com poder de direção de pessoa jurídica conveniada ou contratada pelo Governo do Estado do Paraná e possuo, em qualquer de seus órgãos ou entidades, incluindo suas autarquias e fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive detentor de cargo em comissão ou função de confiança? | Sim | Não |
| ( ) | ( ) |

 |
| Caso tenha respondido SIM à pergunta acima relacione no quadro abaixo o(s) familiar(es) com vínculo(s) com o Governo do Estado: |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  Nome | Parentesco | Matrícula/CPF | Cargo/Função | Órgão |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

..........................................., ......... de ................................... de 2022.(Assinatura do representante legal da Licitante) |

# Minuta de ordem de fornecimento

(DOCUMENTO PERTINENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ)


# Dados da proponente

(Preenchimento obrigatório somente se a empresa for declarada vencedora)

|  |  |
| --- | --- |
| PROPONENTE: |  |
| ENDEREÇO: |  |
| CNPJ:  |  | FONE/FAX:  | ( )  |
| E-mail: |  |

**DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL QUE IRÁ ASSINAR O CONTRATO EM CASO DE A EMPRESA SER A VENCEDORA DESTE CERTAME:**

|  |  |
| --- | --- |
| NOME COMPLETO: |  |
| CARGO OCUPADO NA EMPRESA: |  |
| CPF:  |  | RG: |   |

#  Minuta do Contrato

(DOCUMENTO PERTINENTE AO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ)

Contrato para aquisição de Equipamentos hospitalares e de uso na àrea da saúde para o Hospital Universitário do Oeste do Paraná, que entre si celebram, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE/HUOP e a Empresa ....................................................

A Universidade Estadual do Oeste do Paraná - UNIOESTE (HUOP), pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob n.º 78.680.337/0007-70, situada na Av. Tancredo Neves, 3224, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, neste ato representada por seu Ordenador de despesas, neste ato representado pelo Diretor Geral do HUOP Rafael Muniz de Oliveira, a seguir denominada **CONTRATANTE,** e a Empresa ..............................................., pessoa jurídica de direito privado, sita na .................................., nº ............, na Cidade de Cascavel, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º ....................................., representada neste ato por ........................................, Senhor (a) .................................., CPF: ........................, seguir denominada **CONTRATADA,** acordam e ajustam firmar o presente CONTRATO, em conformidade com o Pregão Eletrônico nº. 2212/2022 - HUOP, Processo nº. 000839/2022, sujeitando-se às normas da Lei Estadual nº. 15.608/07 de 16 de agosto de 2007, suas alterações e legislações pertinentes e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

1. **OBJETO**

O presente contrato visa a formalização da aquisição de Equipamentos hospitalares e de uso na àrea da saúde, conforme condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I.

1. **REGIME DE EXECUÇÃO**

O contrato será executado sob regime de execução indireta.

1. **VALOR CONTRATUAL**

Pela entrega do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de máximo total de «VALOR».

1. **CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**
	1. **Do prazo de pagamento**

Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega da Nota Fiscal na Direção Financeira do HUOP. A Nota Fiscal deverá ser atestada pelo setor responsável, após a entrega do bem objeto do fornecimento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Administração.

* 1. **Dos cadastros**
		1. Para o cumprimento do Item anterior, caberá à empresa contratada:
			1. Providenciar a efetivação e a devida manutenção do Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná - CFPR (conforme Decreto Estadual n.º 9762/13, de 19 de dezembro de 2013), junto ao Governo do Estado, sob pena de não o fazendo, estar impossibilitada de receber o pagamento devido.
			2. Destacar na nota fiscal número da conta corrente para depósito em nome da empresa. Não poderá ser emitido boleto bancário, cujos pagamentos sejam efetuados via SICONV – Sistema de Convênios Federal (o sistema não permite).
		2. Para fins de pagamento será verificado o Cadastro Informativo Estadual – Cadin, para verificar se a empresa está registrada no mesmo. Caso esteja registrada, o pagamento não poderá ser efetuado até a regularização das pendências.
	2. **Das notas fiscais**
		1. As respectivas Notas Fiscais dos fornecimentos efetuados deverão ser apresentadas com uma antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis ao Setor Financeiro da UNIOESTE/HUOP, para cumprimento do disposto na Subcláusula Primeira.
		2. A partir de 1º/12/2010, conforme decretos, é OBRIGATÓRIO EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA EM SUBSTITUIÇÃO AOS MODELOS 1 e 1A;
		3. A partir de 01/03/2011, conforme decretos municipais 9604/2010 e 9701/2010, as empresas com sede no município de Cascavel/PR ficam OBRIGADAS A EMITIR NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-E);
		4. a de Recolhimento do FGTS GRF e Previdência Social; recolhimento do INSS relativo aos funcionários; Guia da Previdência Social; GPS), correspondentes ao mês da última nota fiscal ou fatura vencida, compatível com os empregados vinculados à execução contratual, nominalmente identificados (Decreto 4.993/2016); Relação dos trabalhadores e resumo das informações à Previdência Social constantes do arquivo emitido pelo Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – SEFIP;
		5. - Extrato de optante ou de não optante pelo simples; relação dos funcionários, individualizada por local de prestação de serviço ou por órgão da Administração, com nome do funcionário, seu número de RG e da CTPS, documento original, devidamente assinado por responsável pela empresa; declaração de quitação dos direitos sociais e trabalhistas dos funcionários;
		6. - A folha de pagamento de salários no prazo previsto em Lei, devidamente assinada pelo funcionário, referente ao mês da prestação do serviço; Cópia do comprovante de pagamento do vale-transporte e do vale-alimentação dos funcionários, quando previstos no Contrato;
		7. - Regularidade fiscal, constatada através de consulta on-line ao Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços –GMS/SEAP/DEAM, através do módulo Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, nominalmente Certificado de Regularidade de Situação Fiscal (CRF), ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sites eletrônicos oficiais;
1. - Outros documentos que o fiscal julgar necessário.
2. Deverá ser realizada conferência do serviço realizado com as informações constantes na Nota Fiscal (CNPJ, quantidade, valor, verificação da conformidade entre o constante na Nota Fiscal, Contrato e produto entregue).
3. **CRITÉRIO DE REAJUSTE**

Os valores ora contratados serão fixos e irreajustáveis.

1. **VIGÊNCIA**
	1. **Do início da vigência**

O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir de xxxxxxxxxxxxx.

* 1. **Do recebimento do produto**

Todos produtos serão recebidos e conferidos por uma Comissão composta de servidores da instituição, a qual ao final dos trabalhos de conferência, emitirá laudo de recebimento em relação ao produto entregue. Os produtos entregues em desacordo com o objeto serão rejeitados, obrigando-se o fornecedor a substituí-los, sem prejuízo para a instituição. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à CONTRATADA sanções previstas neste edital e na legislação vigente.

1. **RECURSO FINANCEIRO**

As despesas decorrentes da execução do presente Contrato serão efetuadas à conta dos recursos da dotação orçamentária nº 4534.12364086.078 (Unioeste/HUOP) CNPJ 78.680.337/0007-70 e 4760.10122036.170 (SESA/Funsaúde) CNPJ 08.597.121/0001-74, rubrica 4490.52.08, na Fonte 100, 101 e 262, ou outra que for suplementada e disponibilizada.

1. **GARANTIA**

Fica a CONTRATADA dispensada da apresentação de garantia contratual, conforme previsto no Art. 56 da Lei nº 8.666/93.

1. **DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES**
	1. **Das disposições entre as partes**

Constituem direitos da contratante receber o objeto desse Contrato nas condições avençadas e da contratada perceber o valor ajustado na forma e no prazo convencionados.

* + 1. **Constituem obrigações da contratante:**
		2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no edital e seus anexos;
		3. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela contratada, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;
		4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto recebido provisoriamente, com as especificações constantes do edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
		5. Comunicar à contratada, por escrito, as imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas, fixando prazo para a sua correção;
		6. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão ou servidor especialmente designado;
		7. Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no edital e seus anexos;
		8. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da nota fiscal e fatura fornecida pela contratada, no que couber. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
		9. Dar à contratada as condições necessárias para a correta execução do assumido em licitação.
	1. **Constituem obrigações da contratada:**
		1. Entregar os produtos conforme especificações do termo de referência e de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade especificadas no termo de referência e em sua proposta;
		2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos entregues em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
		3. Responsabilizarse pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;
		4. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 (quatorze) anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
		5. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
		6. Manter atualizado os seus dados no Cadastro Unificado de Fornecedores do Estado do Paraná, conforme legislação vigente;
		7. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
		8. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementálos, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 104 da Lei Estadual nº 15.608, de 2007;
		9. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para que a Administração possa utilizálo de acordo com o previsto no termo de referência, nos termo do artigo 21 da Lei Estadual n° 15.608, de 2007;
		10. Quando o projeto referirse à obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos incluirá o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra;
		11. A empresa contratada não poderá estar registrada no Cadastro Informativo Estadual – CADIN Estadual;
		12. Juntamente com o Contrato assinado, a empresa deve encaminhar a declaração constante no Anexo VI (declaração de nepotismo) preenchida e assinada.
		13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da UNIOESTE, no tocante a entrega do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas na Ata ou Contrato, inclusive possibilitando a UNIOESTE efetuar vistoria em suas instalações, a fim de verificar as condições para atendimento do fornecimento do produto;
		14. Comunicar imediatamente a UNIOESTE qualquer alteração ocorrida no contrato social da empresa, conta bancária, e outras informações julgadas necessárias para plena execução do objeto do Contrato;
		15. Cumprir o disposto no Decreto Estadual n.º 6.252/06, de 22 de março de 2006 (critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade socioambiental, respeitando as normas de proteção do meio ambiente).
		16. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela UNIOESTE, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como cientificar a UNIOESTE, imediatamente e por escrito, acerca de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do objeto na Ata ou Contrato;
		17. Garantir à contratante:
		18. o direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo à contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitações;
		19. os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da documentação produzida e congêneres, e os demais produtos gerados na execução do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiras subcontratadas, ficando proibida a sua utilização sem que exista autorização expressa da contratante.
		20. Os produtos deverão ser (novos), entregues em embalagens originais não apresentando sinais de violação, amassamentos ou ainda submetidas a exposição climática e dentro das especificações em edital.
		21. Os produtos a serem entregues deverão ter garantia de no mínimo 12 meses, contados a partir da data de recebimento dos produtos.
1. **FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**
	* 1. O presente contrato terá como Fiscal o servidor **Edson Marcos Gonçalves**, Patrimonio, ou outro profissional que eventualmente venha substituí-lo(a) no cargo, devendo eventuais irregularidades ser comunicadas, por escrito, à Diretoria Administrativa do Hospital Universitário do Oeste do Paraná.
2. **SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL**
	1. **Das Sanções**

Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, quantidade inferior ao solicitado, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Contratada estará sujeita às seguintes sanções administrativa, garantida prévia defesa:

* + 1. Advertência;
		2. Multa;
		3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a UNIOESTE, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
		4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos.

Para aplicação das sanções administrativas, a UNIOESTE levará em consideração a natureza e a gravidade da falta, os prejuízos dela advindos e a reincidência na prática do ato, apurados mediante processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa.

* 1. **Multa**

A sanção administrativa de advertência será aplicada por escrito e destinada às condutas que prejudiquem o andamento do procedimento de licitação e de contratação;

A sanção administrativa de multa será aplicada por inexecução total ou parcial da obrigação, inclusive, por atraso injustificado na entrega do produto, sujeitando o inadimplente à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração:

1. De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no evento não cumprido, limitados a 10% (dez por cento) do mesmo valor.
2. De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou condição do Edital, não especificada na alínea “a” deste inciso, aplicada em dobro na reincidência**.**
3. De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, pela não entrega do produto confirmado pela empresa ou pela execução em desacordo;
4. De 10% (dez por cento) sobre o valor total da Proposta, no caso de rescisão do contrato por ato unilateral da administração, motivado por culpa da Contratada, garantida prévia defesa, independente das demais sanções cabíveis;
5. De 5% (cinco por cento) do valor total do contrato pela entrega do produto em desacordo com a proposta de preços aceita na sessão do pregão;

A aplicação da multa não impede que a UNIOESTE rescinda unilateralmente o contrato ou instrumento equivalente, e aplique as demais sanções previstas na legislação estadual pertinente;

As multas previstas não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a empresa inadimplente da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas;

* 1. **Subcláusula Quarta**

No processo de aplicação de sanções é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, facultada defesa prévia do interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados da respectiva intimação.

O valor das multas aplicadas deverá ser recolhido no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da notificação. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a que a Contratada fizer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada o valor devido será abatido da garantia, quando houver. Sendo a garantia insuficiente, deverá ser cobrado o valor complementar. A multa não paga será cobrada administrativamente e/ou judicialmente.

A sanção administrativa de suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a UNIOESTE serão aplicadas nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. n.º 154 da Lei Estadual n.º 15.608/07 ou nos incisos do art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.

A sanção administrativa de declaração de inidoneidade será aplicada nas hipóteses dos ilícitos previstos nos incisos art. 156 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou nos incisos do art. 87 e seguintes da Lei Federal n.º 8.666/93.

Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE (HUOP), poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à empresa contratada as sanções previstas no art. n.º 150 da Lei Estadual n.º 15.608/07, ou as sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo que em caso de multa esta corresponderá a 20% (vinte por cento) sobre o valor contratado.

Comprovado que o produto entregue não corresponde às especificações constantes na proposta, será o mesmo reclamado ao contratado, obrigando-se este a refazê-lo no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no presente edital.

As sanções administrativas previstas na Subcláusula Primeira serão aplicadas sem prejuízo das cominações impostas na Lei Estadual n.º 15.608/07 e suas alterações, ou das cominações impostas na Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.

As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de caso fortuito e força maior e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da UNIOESTE.

1. **RESCISÃO**

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no art. 129 da Lei Estadual nº 15.608/07.

* 1. **Subcláusula única**

A contratada reconhece os direitos da contratante, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 128 da Lei Estadual nº15608/07.

1. **LEGISLAÇÃO APLICÁVEL**

O presente Instrumento Contratual rege-se pelas disposições expressas no edital do Pregão Eletrônico n.º 2212/2022 - HUOP, e em acordo com a Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e na Lei Estadual nº15608/07, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

1. **CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Estadual nº 15.608/07, Lei nº 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

1. **FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cascavel, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro que tenham ou venham a ter, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento contratual, em 02 (duas) vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo, no prazo máximo de 8 (oito) dias, contados da data do recebimento do contrato.

Cascavel, .......de .......... de 2022.

|  |
| --- |
| **Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Contratante**Rafael Muniz de OliveiraDiretor Geral do HUOP |
| **Empresa - Contratada**Nome do representante legal da empresaFunção na empresa |
| **Testemunhas:** |
| Edson Marcos GonçalvesR.G: |  | Nome completoR.G: |